CLS Emerald M IP40 Downlighter

| Type | : | IP40 Downlighter, monteerbaar in gaten van 140 – 200 mm |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Behuizing beschikbaar in zwart en wit kunststof (andere kleuren op aanvraag) |
| Materiaal | : | Kunststof (PC_ABS V0), zwart geanodiseerd aluminium heatsink. |
| Gewicht | : | 4-serie: 246 gr, 5-serie: 324 gr, 6-serie: 324 gr, 7-serie: 484 gr |
| IP classificatie | : | IP40 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | 4 & 5 serie: 71° 6 & 7 serie: 83° |
| Lichtbron | : | 1x High Power LED |
| LED kleuren | : | 2500K,2700K, 3000K, 3500K & 4000K |
| CRI | : | CRI>80 & CRI>92 |
| Stroom | : | 4-serie: 350mA, 5-serie: 500mA, 6-serie: 700mA, 7-serie: 1000mA |
| Voeding | : | 198-280VAC 110VAC* |
| Power factor | : | Max 0,95 |
| Dimmen | : | 1-10V*, Fase afsnijding*, DALI*, DMX* |
| Opmerkingen | : | Innovatieve convex lens toepassing voor een ongekend hoog lichtrendement in combinatie met een zeer lage verblinding factor. |
| Optionele accessories | : | X |
| Aansluiting | : | CLS Smart Connect systeem |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen & geproduceerd in Nederland |

*Optioneel