CLS Focus Compact zoom spot GII

| Typ | : | 4 watt 13°-65° zoom spot |
| --- | --- | --- |
| Farbe | : | Schwarz |
| Material | : | Anodisiertes Aluminium |
| Gewicht | : | 135 gr |
| IP-Schutzklasse | : | IP20 |
| IK-Schutzklasse | : | X |
| Optik | : | 13°-65° zoom lins |
| Lichtquelle | : | Lumileds High Power LED: 1x Luxeon Z ES |
| Farbtemperatur | : | 2700K, 3000K, 4000K |
| Ra (CRI) | : | 85 oder 95 |
| Treiberstrom | : | 700mA |
| Treiber | : | Extern |
| Power factor | : | 1-10V > 90, Phaseabschnitt > 90 |
| Dimmung | : | 1-10V, Phaseabschnitt, DMX 512, DALI oder Casmabi |
| Anmerkungen | : | Intern Schloss fur korrekturfilter |
| Optionale Zubehörteile | : | Snoot, Verbindungsstücke, Kipphebelverlängerungen und Verlängerungsstück: 10 & 30 cm |
| Anschluss | : | SmartConnect |
| Lebensdauer | : | Bis 50.000 Stunden |
| Garantie | : | 3 jahre |
| Herkunft | : | Entworfen und hergestellt in den Niederlanden |