CLS Jade B Colour Flow & Tunable White opbouw spot

| Type | : | 30 Watt (1450 lm) DMX kleurenwisselende opbouw spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Configureerbaar: Zwart, grijs of wit |
| Materiaal | : | Geanodiseerd of gecoat aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 780 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Openingshoek | : | Configureerbaar: 23°, 45° of 69° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | CLS Dynamic Colour CoB LED module |
| LED kleuren | : | RGB-W, 1800K-4000K of 2700K-5700K |
| CRI | : | X |
| Voeding | : | Intern, 100 ~ 240 VAC |
| Aansturing | : | DMX 512 |
| Dimmen | : | DMX 512 of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | Voorzien van een M10 draadeind met kabel doorgang Geïntegreerd soft diffusie filter Voorzien van een 5 aderige DMX combi kabel |
| Optionele accessoires | : | Draaibare barndoor, snoot, half snoot & Honey comb Louvre |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |