CLS Jade Colour Flow track spot

| Type | : | 30 Watt (1450 lm) DMX colour changing track spot |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Configurable: Black, white or grey |
| Material | : | Anodized or coated aluminium & PC/ABS V0 |
| Weight | : | 780 gr |
| IP Rating | : | IP20 |
| IK class | : | X |
| Optics | : | Configurable: 23°, 45° or 69° beam angle |
| Light source | : | CLS Dynamic Colour LED module |
| Colour changing | : | RGBW, RGBA & Tunable White |
| CRI | : | X |
| Drive current | : | X |
| Driver | : | Internal, 230V |
| Controlling | : | DMX 512 protocol |
| Dimming | : | DMX 512 protocol, Wireless DMX or Bluetooth by Casambi |
| Remarks | : | Integrated soft diffusion filter |
| Optional accessories | : | Rail products Rotatable barndoor, snoot, half snoot & honeycomb Louvre |
| Connection | : | Track adapter, Global or Eutrac |
| Life time | : | Up to 50.000 hours |
| Warranty | : | 5 years warranty |
| Origin | : | Designed and manufactured in The Netherlands |