CLS Jade Colour Flow track spot

| Type | : | 30 Watt (1450 lm) DMX kleurenwisselende track spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Configureerbaar: Zwart, grijs of wit |
| Materiaal | : | Geanodiseerd of gecoat aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 780 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Optiek | : | Configureerbaar: 23°, 45° of 69° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | CLS Dynamic Colour LED module |
| LED kleuren | : | RGBW, RGBA & Tunable White |
| CRI | : | X |
| Stroom | : | X |
| Voeding | : | Intern, 230V |
| Aansturing | : | DMX 512 protocol |
| Dimmen | : | DMX 512 protocol, Wireless DMX of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | Geïntegreerd soft diffusie filter |
| Optionele accessoires | : | Rail producten Draaibare barndoor, snoot, half snoot & Honey comb Louvre |
| Aansluiting | : | Track adapter, Global of Eutrac |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |