CLS Jade Expo track spot

| Type | : | 30 Watt of 40 Watt track spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Configureerbaar: Zwart, grijs of wit |
| Materiaal | : | Geanodiseerd of gecoat aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 780 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | x |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 19°, 33°, 42°, 70° of 55x22° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | High Power LED |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, of 4000K |
| Kleurenwisselend | : | RGBW of Tunable white |
| CRI | : | CRI>90, CRI>96 of >CRI98 |
| Stroom | : | X |
| Voeding | : | Intern, 230V |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmen | : | Fase afsnijding (mains dimbaar), Local dim, DMX512, DALI, W-DMX of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | Geïntegreerd soft diffusie filter |
| Optionele accessoires | : | Rail producten Draaibare barndoor, snoot, half snoot, beam shapers & Honeycomb Louvre |
| Aansluiting | : | Track adapter, Global of Eutrac. |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |