CLS Jade HD Spot

| Type | : | 25 Watt rail of opbouw spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Configureerbaar: Zwart, grijs of wit |
| Materiaal | : | Geanodiseerd of gecoat aluminium & PC / ABS V0 |
| Gewicht | : | 780 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | x |
| Openingshoek | : | Configureerbaar: Spot, medium, flood of elliptical |
| Lichtbron | : | Citizen LED module |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 3500K of 4000K |
| CRI | : | Citizen: CRI≈92 of CRI≈97 |
| Stroom | : | X |
| Voeding | : | Intern, 230V |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmen | : | Local dim, DALI, DMX512, Wireless DMX of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | Geïntegreerd soft diffusie filter |
| Optionele accessoires | : | Rail producten Draaibare barndoor, snoot, half snoot, beam shapers & Honeycomb Louvre |
| Aansluiting | : | Track adapter - Global of Eutrac, 150 cm met shuko stekker of 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |