CLS Lina Suspended HP lineair armatuur

| Type | : | Lineair armatuur, 8, 16 of 24 Watt (8 Watt per 25 cm PCB) |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Wit gecoat of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | Aluminium, polycarbonaat en PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | Afhankelijk van lengte |
| IP classificatie | : | IP40 |
| Lengte | : | Configureerbaar: 30, 55 of 80 cm |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 12°, 19°, 32°, 58°, 120° & 14 x 36° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | High Power LED |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K Andere kleuren op aanvraag (MOQ) |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 500mA |
| Voeding | : | Exclusief |
| Power factor | : | 1-10V voeding >90 |
| Dimmen | : | Mains dim, 1-10V, DMX 512 of DALI |
| Opmerkingen | : | Prismatische afdekking voor meer kijkcomfort Kabellengte 180 cm, langer op aanvraag |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | Draad |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |