CLS LINA TRACK RP

| Type | : | Configureerbaar: 30, 55 of 80 cm linear rail armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Geanodiseerd aluminium, zwart of wit |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium |
| Gewicht | : | Variërende gewichten |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | 120° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | High Power LED |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K of 5000K |
| CRI | : | >92 |
| Stroom | : | 500mA |
| Voeding | : | Interne 100 ~ 240 VAC voeding |
| Dimmen | : | DALI of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | X |
| Optionele accessoires | : | Rail accessoires |
| Aansluiting | : | Rail adapter |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |