CLS Luxo 3 Basic CoB IP40 Downlighter

| Type | : | 10 Watt IP40 downlighter, 360° draaibaar, 30° kantelbaar |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Behuizing beschikbaar in aluminium, zwart of wit gecoat |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd aluminium. PG 7 wartel |
| Gewicht | : | 220 gr |
| IP classificatie | : | IP40 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 28°, 37,5° of 62° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | 1 x Cree CoB |
| LED kleuren | : | Extra warm wit 2700K of warm wit 3000K |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Extern |
| Power factor | : | X |
| Dimmen | : | 1-10V, fase afsnijding, DMX 512 of DALI |
| Opmerkingen | : | ‘Anti glare’ ontwerp door verzonken lichtbron |
| Optionele accessores | : | X |
| Aansluiting | : | SmartConnect systeem |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Europa |