CLS Martina Colour flow & Tunable white IP20 Surface mount

| Description | : | Colour changing Surface mount. |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Black (RAL 9005) & White (RAL 9003). |
| Material | : | Coated aluminium. |
| Weight | : | 420 gr |
| IP Rating | : | IP20 |
| IK class | : | - |
| Beam Angle | : | Configurable: 10°, 24°, 31°, 13 x 40° |
| Light source | : | LED |
| Available Colours | : | RGB + W, RGB + A, Tunable White 2700 - 5000k & Amber – 4000K. |
| CRI | : | On Request |
| Power Supply | : | 24 VDC |
| Power Consumption | : | 10 Watt |
| Control | : | DMX 512 protocol. |
| Remarks | : | Addressable high quality optics for each available beam angle. |
| Optional accessories | : | 4-way RJ45-UTP distribution box & CLS Magnet Pin. |
| Connection | : | RJ45 in/output chassis connector. |
| Life time | : | > 50.000 hours. |
| Warranty | : | 3 years. |
| Origin | : | Designed and manufactured in the Netherlands. |