CLS Mika Kantel- en roteerbare Downlighter

| Type | : | 30 Watt kantel- en roteerbare systeemplafond armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Wit of zwart gecoat geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium |
| Gewicht | : | 1325 gr |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 19°, 37° of 63° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Citizen of Xicato |
| LED kleuren | : | 2500K, 2700K, 3000K of 4000K |
| CRI | : | CRI>80 of CRI>90 |
| Voeding | : | 700mA |
| Power factor | : | X |
| Dimmen | : | 1-10V, Phase-cut, DALI, DMX512 of Bluetooth by Casambi. |
| Opmerkingen | : | Voor het optimaal aanlichten van wanden en objecten biedt de Mika een 43º verticale verstelbaarheid. |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | CLS Smart Connect system |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |