CLS REVO Micro IP67 Aufbau Außenleuchte

| Typ |  | : | 5 watt IP67 Außenleuchte |
| --- | --- | --- | --- |
| Farbe |  | : | Weiß oder Schwarz anodisiert Aluminium |
| Material |  | : | CNC gefräste gehäuse von massiv Aluminium |
| Gewicht |  | : | 340 gr |
| IP-Schutzklasse |  | : | IP67 |
| IK-Schutzklasse |  | : | X |
| Optik |  | : | Abstrahlwinkel konfigurierbar: 20°, 30°, 66° und 20 x 42° |
| Lichtquelle |  | : | Lumileds High Power LED: 4 x Luxeon T |
| Farbtemperatur |  | : | 2700K, 3000K, 4000K & amber |
| Ra (CRI) |  | : | >80 |
| Treiberstrom |  | : | 700mA |
| Treiber |  | : | 180 - 264 VAC IP67 power supply eingebaut, verfügbar in den Versionen 100-240 VAC und 24 VDC/VAC |
| Power factor |  | : | X |
| Dimmung |  | : | Nicht möglich |
| Anmerkungen |  | : | Mit einder einzigartigen Ventilationsdrüse ausgestattet |
| Optionale Zubehörteile |  | : | X |
| Anschluss |  | : | 200 cm kabel mit offenen ende |
| Lebensdauer |  | : | Bis 50.000 Stunden |
| Garantie |  | : | 3 jahre |
| Herkunft |  | : | Entworfen und hergestellt in den Niederlanden |