CLS Ruby Pendant Tunable White

| Type | : | 110 Watt LED pendel armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Zwart of wit, poeder gecoat |
| Materiaal | : | Aluminium |
| Gewicht | : | 3500 gr |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 16°, 49° of 63° licht openingshoek |
| Licht bron | : | Citizen |
| LED kleuren | : | Tunable White 1800K-4000K of 2700K-5700K |
| Voeding | : | Interne 80 – 264 VAC voeding |
| Aansturing | : | DMX512 protocol, PWM dimming, DMX Analog dimming of DMX Hybrid dimming |
| Opmerkingen | : | Voorzien van een 5 aderige DMX combi kabel |
| Optionele accessoires | : | Verschillende reflectoren |
| Aansluiting | : | 200, 400, 600 of 800 cm kabel met open eind |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |
| Energie label | : | A+ |