CLS Ruby Pendel

| Type | : | Configureerbaar: 22, 30, 45 of 60 Watt Pendel spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Zwart of wit, gepoedercoat |
| Materiaal | : | Aluminium |
| Gewicht | : | Variërende gewichten |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Reflector | : | Configureerbaar: 16°, 49°, 63° openingshoek |
| Licht bron | : | Citizen |
| LED kleur | : | 2500K, 2700K, 3000K & 4000K |
| CRI | : | CRI>80 of CRI>92 (Wit licht varianten) |
| Voeding | : | Intern, 200-240 VAC |
| Power factor driver | : | 1-10V driver >0,90 Fase afsnijding driver >0,90, ingebouwde actieve PFC |
| Dimmen | : | 1-10V, Fase afsnijding, DMX 512, DALI of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | X |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | Configureerbaar: 200, 400 of 800 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |
| Energie label | : | A+ & A++ |