CLS Ruby Bracket Modular Tunable White

| Type | : | 110 Watt LED opbouw spot armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Zwart of wit, poeder gecoat |
| Materiaal | : | Aluminium |
| Gewicht | : | 3600 gram |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 16°, 49° of 63° licht openingshoek |
| Licht bron | : | CLS Dynamic Colour CoB |
| LED kleuren | : | Tunable White 1800-4000K of 2700K-5700K |
| Voeding | : | Interne 80 - 264 VAC voeding |
| Aansturing | : | DMX512 protocol, PWM dimming, Full Analogue dimming of Hybrid dimming |
| Opmerking | : | Neutrik Powercon TRUE chassis / DMX XLR3 chassis |
| Optionele accessoires | : | Verschillende reflectoren en een Honeycomb Louvre |
| Aansluiting | : | Voeding: Neutrik Powercon TRUE DMX: XLR3 |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |
| Energie label | : | A+ |